# Лотки прикромочные                                                                  Тип Б

| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б 1-18-50 | 1000 | 500 | 230 | 220 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 1-20-50 | 1000 | 500 | 250 | 240 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 1-20-75 | 1000 | 750 | 250 | 350 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 1-22-75 | 1000 | 750 | 270 | 380 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 1-24-100 | 1000 | 1000 | 290 | 570 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 2-18-25 | 500 | 250 | 180 | 50 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 2-20-25 | 500 | 250 | 200 | 60 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 2-20-40 | 500 | 375 | 200 | 80 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 2-22-40 | 500 | 375 | 220 | 190 | Серия 3.503.1-66 |