Лотки телескопические

| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л 6 | 520 | 540 | 250 | 60 | Серия 3.503.1-66 |
| Б 7 | 1500 | 888 | 400 | 320 | Серия 3.503.1-66 |