Плиты лицевые

	Маркировка
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Серия, ГОСТ

	ПЛ 1
	2980
	130
	1500
	1500
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 2
	2980
	130
	1800
	1800
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 3
	2980
	140
	2100
	2200
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 4
	2980
	250
	2400
	2800
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 5
	2980
	250
	3000
	3400
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 6
	2980
	350
	3600
	4800
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 7
	2980
	350
	4200
	6300
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 8
	2980
	350
	4800
	7300
	Серия 3.002.1-1

	ПЛ 9
	2980
	350
	5400
	9400
	Серия 3.002.1-1



