# Плиты переходные

Сопряжения

| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П 400.98.15-ТАIII | 3950 | 980 | 150 | 1425 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.98.25 | 3950 | 980 | 250 | 2200 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.98.25-ТАIII | 3950 | 980 | 250 | 2200 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.98.25-6АIII | 3950 | 980 | 250 | 2200 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.98.25-7АIII | 3950 | 980 | 250 | 2200 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.124.25 | 3950 | 1240 | 250 | 2700 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.124.15-ТАIII | 3950 | 1240 | 150 | 1825 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.124.25-ТАIII | 3950 | 1240 | 250 | 2700 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.124.25-6АIII | 3950 | 1240 | 250 | 2700 | Серия 3.503.1-96 |
| П 400.124.25-7АIII | 3950 | 1240 | 250 | 2700 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.98.30 | 6000 | 980 | 300 | 4000 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.98.15-ТАIII | 6000 | 980 | 150 | 2150 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.98.30-ТАIII | 6000 | 980 | 300 | 4000 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.98.30-7АIII | 6000 | 980 | 300 | 4000 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.124.15-ТАIII | 6000 | 1240 | 150 | 2750 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.124.30 | 6000 | 1240 | 300 | 5000 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.124.30-ТАIII | 6000 | 1240 | 300 | 5000 | Серия 3.503.1-96 |
| П 600.124.30-7АIII | 6000 | 1240 | 300 | 5000 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.98.20-ТАIII | 8000 | 980 | 200 | 3900 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.98.30-4АIIIи | 8000 | 980 | 400 | 7400 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.98.40 | 8000 | 980 | 400 | 7400 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.98.40-ТАIII | 8000 | 980 | 400 | 7400 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.98.40-7АIII | 8000 | 980 | 400 | 7400 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.124.20-ТАIII | 8000 | 1240 | 200 | 4875 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.124.40 | 8000 | 1240 | 400 | 9250 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.124.40-ТАIII | 8000 | 1240 | 400 | 9250 | Серия 3.503.1-96 |
| П 800.124.40-7АIII | 8000 | 1240 | 400 | 9250 | Серия 3.503.1-96 |

Тротуарные

| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П 200.75.15-TAIII | 2000 | 750 | 150 | 600 | Серия 3.503.1-96 |
| П 200.100.15-TAIII | 2000 | 1000 | 150 | 800 | Серия 3.503.1-96 |
| П 200.150.15-TAIII | 2000 | 1500 | 150 | 1100 | Серия 3.503.1-96 |