# Плиты фундаментные

Тип ПФ

| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФ 1 | 2980 | 1500 | 500 | 2900 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 2 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 2-1 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 2-2 | 2980 | 1800 | 500 | 3600 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 3 | 2980 | 2100 | 500 | 4000 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 4 | 2980 | 2400 | 600 | 4900 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 5 | 2980 | 3000 | 900 | 8000 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 6 | 1480 | 3000 | 950 | 4400 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 6-1 | 1480 | 3000 | 950 | 4700 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 7 | 1480 | 3600 | 1000 | 5400 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 8 | 1480 | 4200 | 1000 | 6100 | Серия 3.002.1-1 |
| ПФ 9 | 1480 | 4800 | 1100 | 7700 | Серия 3.002.1-1 |

Тип ФП

| Маркировка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Серия, ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФП 42 | 2010 | 2010 | 200 | 2030 | Серия 3.501-104 |
| ФП 43 | 2010 | 1500 | 200 | 1500 | Серия 3.501-104 |
| ФП 44 | 2010 | 1250 | 200 | 1250 | Серия 3.501-104 |
| ФП 46 | 1250 | 1500 | 200 | 950 | Серия 3.501-104 |